{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,3,0],[1,1,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,1,10],[2,8,3,9],[2,10,3,10],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[4,8,4,9],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[5,8,5,9],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[6,8,6,9],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[7,8,7,9],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[8,8,8,9],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[9,8,9,9],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[10,8,10,9],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[11,8,11,9],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[12,8,12,9],[13,1,13,2],[13,4,13,5],[13,8,13,9],[15,0,15,9]]}
["工程名称:智谷项目室外美化改造工程\n"]
["序号","项目编码",null,"项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价"]
[]
["","",null,"道路部分","",null,"","","",null,{"$f":"K6+K7+K8","v":18253.44}]
["1","040101001001",null,"挖运土方","1.名称:挖运土方\n2.土方类别:综合考虑\n3.土方运距:投标人自行考虑\n4.其他要求:详施工方案",null,"m3","96.000",17.49,null,{"$f":"H6*I6","v":1679.04}]
["2","040202012001",null,"回填混凝土块","1.名称:回填混凝土块\n2.厚度:25cm\n3.铺筑方式:人机配合铺设\n4.其他要求:详施工方案",null,"m2","240.000",32.39,null,{"$f":"H7*I7","v":{"v":7773.6,"d":"7773.60"}}]
["3","040202014001",null,"铺设5%水泥石粉层","1.名称:铺设5%水泥石粉层\n2.水泥含量:5%水泥石粉\n3.厚度:15cm\n4.其他要求:详施工方案",null,"m2","240.000",36.67,null,{"$f":"H8*I8","v":{"v":8800.8,"d":"8800.80"}}]
["","",null,"绿化种植","",null,"","","",null,{"$f":"K10","v":1413.35}]
["4","040101001002",null,"平整场地","1.名称:平整场地\n2.其他要求:详施工方案",null,"m2","1229.000",1.15,null,{"$f":"H10*I10","v":1413.35}]
["","",null,"护栏安装","",null,"","",null,null,{"$f":"K12+K13","v":{"v":10267.484,"d":"10267.48"}}]
["5","040205013001",null,"铁丝网护栏 H=1400","1.名称:铁丝网护栏\n2.高度:H=1400\n3.其他要求:详施工方案",null,"m","130.000",76.19,null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":9904.7,"d":"9904.70"}}]
["6","040205013002",null,"护栏基础","1.名称:护栏基础 \n2.强度:C25商品砼\n3.其他要求:详施工方案",null,"m3","0.800",453.48,null,{"$f":"H13*I13","v":{"v":362.784,"d":"362.78"}}]
[{"$nulls":3},"其他费用",{"$nulls":6},{"$f":"K15","v":2952.01}]
[7,null,null,"增值税",{"$nulls":6},2952.01]
["合    计",{"$nulls":9},{"$f":"K5+K9+K11+K14","v":{"v":32886.284,"d":"32886.28"}}]